Výtah z investičního záměru akce „SÚIP - rekonstrukce školicího střediska - Zukalova“

Předmět investičního záměru

Je rekonstrukce školicího a ubytovacího střediska na Zukalově ulici v Opavě. Původní rekonstrukce budovy na ubytovací a školicí středisko proběhla již v roce 2009.

Akce bude zaměřena primárně na rekonstrukci budovy vč. obnovy jejího vnitřního vybavení vykazujícího známky zjevného opotřebení, a to jak z důvodu:

- dlouholetého užívání zaměstnanci SÚIP, ale zejména pak

- intenzivním celoročním užíváním budovy, na což nebyla budova určena a dimenzována.

Předmětem budou rovněž práce snižující energetickou náročnost budovy v rozsahu, jež budova a lokalita umístění bude umožňovat.

Rozsah prováděných prací

Před začátkem realizace samotného díla bude vypracována projektová dokumentace do stupně pro provádění stavby. Zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a inženýrská činnost budou zadány jako jediná zakázka.

Současný stav dřevěných oken je nevyhovující, okna nedoléhají na rámy a tímto dochází k značnému úniku tepla z budovy, který vede ke zvýšeným nákladům z důvodu úniku tepla. Taktéž tato okna vykazují značné známky opotřebení z důvodu povětrnostních vlivů (odloupává se barva, u některých je narušena jejich struktura odpadlými dřevěnými částmi). Stávající okna budou vyměněna za nová okna, včetně nových vnitřních a venkovních parapetů, se zachováním původních dispozic. Současně dojde k nahrazení vnitřních, poškozených, horizontálních žaluzií a k zachování standardu stínicí techniky v budově. Způsob provedení a typ této stínicí techniky (zda vnitřní anebo vnější řešení) bude vycházet především ze zpracované projektové dokumentace.

Dále budou nahrazeny i veškeré vstupní dřevěné dveře do budovy.

Realizováno bude taktéž celkové zateplení vnějšího pláště budovy s novou fasádní omítkou. Zároveň tímto dojde i k omezení vlhkosti v samotné budově, či případných průsaků srážkové vody do její vnitřní části (např. při silných deštích doprovázených nárazovým větrem). Tímto bude také zamezeno opadávání současné venkovní omítky. V současné době je budova zcela bez vnějšího zateplení.

Součástí stavebních prací bude i oprava schodišť vedoucích ke vstupním dveřím do budovy včetně zadního schodiště. Především tohle schodiště v jižní části budovy, včetně u něj přilehlé terasy, vykazuje známky opotřebení a není svým stavem bezpečné pro běžné využití osobami. Při rekonstrukci bude zohledněna i celková výměna zábradlí (nebo pouze jejich částí) 
u venkovních a vnitřních schodišť, která slouží pro zajištění bezpečnosti osob.

Vzhledem k současnému stavu deskových otopných těles (opotřebení, poškození uživateli) budou tyto nahrazeny novými a jejich technologie bude přizpůsobena vůči novému zdroji pro vytápění a ohřev vody v budově. Aktuální plynový spotřebič, který slouží pro tyto potřeby, byl již v minulosti několikrát opraven a z důvodu jeho časté poruchovosti jej nelze považovat za spolehlivé zařízení. Dojde tak k výměně za nové plynové zařízení, které umožní i vhodnější regulaci teploty v budově a při ohřevu vody. Uvedené také přispěje k hospodárnějšímu provozu budovy a ke snížení spotřeby energií na její provoz.

Mezi další úsporné řešení pro snížení energií v rámci provozu budovy bude výměna stávajícího stropního a nástěnného osvětlení v rámci celé budovy, které se budu týkat především vnitřního, ale i venkovního osvětlení. Nahrazení svítidel LED technologií taktéž přispěje i k zajištění lepšího standardu svítivosti v objektu.

Pro potřeby kontroly a údržby střechy budovy, či při umožnění případných prací vykonávaných ze střechy budovy (např. i čištění nečistot), bude původní střešní (komínová) dřevěná lávka nahrazena za modernější a bezpečnější řešení. Současná lávka je kovovou konstrukcí upevněna ke komínu. Její stav je však, i vzhledem k celoročním vlivům počasí, zcela nevyhovující. Tímto není zajištěna stabilní plocha, která by naplňovala dostatečný bezpečnostní prvek pro pohyb na střeše budovy.

Vzhledem k omezenému parkování mimo objekt přímo na ulici Zukalova a také k omezené kapacitě parkovací plochy v zadní části budovy, na kterou následně navazuje přilehlá zahrada, bude tato plocha rozšířena o zastřešené venkovní stání (přístřešek) pro osobní automobily na zpevněném povrchu. Uvedené bude umístěno na části travnaté plochy zahrady, která v současnosti není nijak využita. Tímto řešením dojde ke komfortnějšímu parkování pro ubytované osoby. Zároveň i k bezpečnějšímu parkování (zajištění proti krádeži, zastřešení proti povětrnostním vlivům) přímo v objektu, který lze standardně zabezpečit vstupní branou. Dále bude nově vytvořeno i venkovní zázemí určené především pro skladování zahradní techniky (např. v podobě tzv. zahradního domku na nářadí). Tímto dojde k lepšímu celoročnímu zabezpečení a skladování uvedené techniky, která je nutná pro údržbu přilehlé zahrady. Vnitřní prostory budovy nedisponují vhodnou místností, kdy by se uvedená technika mohla přímo skladovat (mimo sezónu se musí převážet a uchovávat v jiných prostorách SÚIP).

Dále pak bude realizována:

- výměna vybavení hygienických zařízení (sprchové kouty, umyvadla, záchody, pisoáry, příslušenství upevněné na zdi, např. zrcadla, držáky) včetně výměny obkladů a dlažeb v těchto prostorech,

- výměna kuchyňských linek které se nachází ve společných prostorech budovy,

- výměna některých interiérových dveří včetně obložkových zárubní se zohledněním požárně bezpečnostního řešení stavby,

- výměna koberců,

- výměna, nebo demontáž vestavěných šatních skříní,

- modernizace anténních rozvodů včetně související technologie pro televizory v budově,

- výmalba budovy.

Zdůvodnění souladu s cílem/cíli stanovenými dokumentací programu

U tohoto cíle dojde ke zhodnocení budovy:

- zateplení vnějšího pláště budovy s novou fasádní omítkou,

- výměna stávajícího zdroje pro ohřev vody a vytápění budovy za nový plynový spotřebič včetně související technologie, výměna stávajících otopných těles,

- výměna vybavení hygienických zařízení, kuchyňských linek, některých interiérových dveří včetně obložkových zárubní, koberců; výměna, nebo demontáž vestavěných šatních skříní,

- výměna stropních a nástěnných svítidel za svítidla s LED technologií.

V důsledku provedených prací bude rovněž dosaženo snížení energetické náročnosti budovy, 
a to zejména díky:

- výměně oken,

- zateplení fasády,

- výměna stropních a nástěnných svítidel za svítidla s LED technologií,

- výměna otopné soustavy vč. plynového zařízení.

Současný stav

Objekt je v klidové městské zóně. Jedná se o podsklepený třípodlažní vilový objekt s půdní vestavbou z první poloviny 20. století, rekonstruovaný v roce 2009. Objekt byl přestavěn z rodinné vily na školicí středisko. Každý z pokojů má přístup do koupelny a WC. Na střeše je pálená střešní krytina. Jsou zde dřevěná kastlíková okna s velkou netěsností.

Školicí středisko bylo více než rok užíváno jako ubytovací zařízení, na což budova nebyla upravena a vlivem této skutečnosti je nutno provést kompletní rekonstrukci vnitřních prostor mající za cíl vrácení stavu budovy do stavu před tímto intenzivním celoročním užíváním.

V současné době je budova opět v užívání SÚIP. Jsou zde zejména ubytováni zaměstnanci SÚIP při školení inspektorů, popř. další zaměstnanci SÚIP v rámci celorepublikových porad apod.

Školicí středisko je zpravidla využíváno min. 10 pracovních dní v měsíci.