Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Předmětem uzavřené rámcové smlouvy s dodavatelem je vyhotovení projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností pro vydání územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu, stavební povolení popř. ohlášení, současně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, popř. územního souhlasu a ohlášení. Součástí činnosti je rovněž podrobný stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického a zaměření objektů.

Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s požadavky vyhlášek č. 410/2005 Sb., 361/2007 Sb., č. 107/2005 a vyhlášky č. 137/2004 Sb. v aktuálním znění.

Rozsah projektových dokumentací je dán vyhláškou č 503/2006 Sb., 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Rozsah jednotlivých činností:

# 1.1 Stavebně-technický průzkum

  - základní vizuální průzkum

  - zajištění archivních podkladů

  - obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům 
a stavbám

  - zaměření objektu

  - zajištění dokladů o vydaných rozhodnutích

  - kontrola souladu vydaných rozhodnutí s reálným stavem

  - konstrukčně-statický průzkum objektu

    - průzkum stavu veškerých nosných i nenosných konstrukcí

    - pasportizace vad konstrukcí

    - ověření kvality / degradace stavebních materiálů nosných konstrukcí

    - statické posouzení nosných konstrukcí dle platné legislativy

    - vyhodnocení zjištěných vad a návrh opatření

  - průzkum technického zařízení a vybavení objektu

    - vyhodnocení z hlediska platné legislativy se zaměřením především na hospodaření s energiemi, požární bezpečnost, hlukové parametry, bezpečnost provozu, vliv na životní prostředí

    - průzkum použitých materiálů, dimenzí apod.

    - vyhodnocení kapacity jednotlivých vedení

    - vyhodnocení z hlediska současných standardů a požadavků na kvalitu kancelářských prostor

    - zajištění vydaných revizních zpráv k dílčím zařízením

    - dílčí zařízení, kterých se výše zmíněné týká:

      - splašková kanalizace

        - svodné a ležaté rozvody, stoupací vedení, připojovací potrubí

        - vpusti v garážích či technických místnostech, zařizovací předměty

        - čistící kusy a revizní šachty

      - dešťová kanalizace

        - střešní vpusti či žlaby, vnitřní či vnější svody, gajgry, vpusti v parteru napojené na vnitřní rozvody

      - vodovod vč. požárních rozvodů

        - studená voda, teplá voda, cirkulace, požární vodovod – ležaté a stoupací vedení, připojovací potrubí

        - tepelná izolace na jednotlivých vedeních

        - hlavní uzávěr vody, uzávěry na patách stoupaček, ostatní uzávěry, měření, tlakové stanice a další armatury

        - zdroj TV, kapacita

        - hydranty, jejich napojení a vybavení

        - vodoměrná sestava

      - plynovod

        - ležaté, stoupací a připojovací potrubí

        - regulátory tlaku, hlavní uzávěr plynu, ostatní uzávěry, měření a další armatury

        - kotelna a ostatní odběrní místa

      - větrání a vzduchotechnika vč. případných požadavků na odvětrání společných prostor, především únikových cest

        - přívodní a odtahová potrubí

        - zdroj přívodního vzduchu a odvodní zařízení

        - výkon

        - požární klapky

      - vytápění vč. předávací stanice či kotelny

        - zdroj tepla

        - typ otopné soustavy, teplotní spád

        - otopné plochy, armatury, regulace, měření

      - silnoproud

        - způsob připojení objektu, měření, hlavní domovní vedení

        - podružné rozvodnice

        - typy kabelů

        - osvětlení vč. nouzového osvětlení

      - slaboproud

        - zařízení a rozvody pevných telefonních linek

        - zařízení a rozvodné vedení pro domovní signalizaci

        - zařízení pro příjem a distribuci TV signálů

        - zařízení a rozvody pro rozhlas po drátě

        - kamerový, zabezpečovací, kartový a jiný systém

        - požární signalizace

      - *hromosvod

      - výtah

      - případný další technologický celek

  - požárně-bezpečnostní řešení objektu

    - posouzení požárních úseků

    - chráněné / nechráněné únikové cesty vč. požadavků na jejich přirozené / umělé větrání

    - zajištění požární vody, umístění a počet hydrantů, hasicí přístroje

  - vyhodnocení průzkumů

  - geodetické zaměření parteru vč. povrchových znaků inženýrských sítí a vzrostlé zeleně

  - zajištění podkladů o napojení objektu na inženýrské sítě od jednotlivých správců

  - kamerový průzkum kanalizace

    - kontrola prostupnosti potrubí, propadů, netěsností, trhlin a jiných poruch s vlivem na kapacitu, možné havárie, potažmo vlivem na životní prostředí

  - radonový průzkum

    - zhodnocení geologického podloží a základové zeminy z hlediska rizika pronikání radonu do vnitřního ovzduší staveb

# 1.2 Dokumentace pro územní řízení

  - dopracování návrhu stavby z hlediska urbanismu, architektury, provozního a dispozičního řešení

  - návrh technického řešení

    - stavebně konstrukční řešení vč. založení

    - TZB

  - návrh připojení stavby na inženýrské sítě vč. případných nových řadů či přeložek stávajících inženýrských sítí

    - dokumentace všech přípojek, řadů, přeložek

    - bilance potřeb všech druhů energií

    - konzultace se správci a majiteli jednotlivých inženýrských sítí o možnostech připojení vč. záznamu o předjednání

    - zákres jednotlivých navrhovaných inženýrských sítí do mapy KN

  - návrh dopravního řešení

    - připojení stavby na místní komunikační síť

    - koncepce dopravně inženýrských opatření

    - řešení dopravy v klidu

  - návrh terénních úprav v území

  - sadové úpravy

  - návrh etapizace výstavby

  - návrh zásad organizace výstavby

  - stanovení podmínek pro přípravu výstavby (přeložky inženýrských sítí, demolice, kácení, ochranná pásma, ...)

  - požárně-bezpečnostní řešení stavby

  - popis vlivu stavby na životní prostředí (vč. zajištění příslušných hygienických studií)

    - proslunění

    - denní osvětlení

    - hluk z dopravy či jiných venkovních zdrojů vč. příslušných měření

    - hluk z výstavby

    - rozptylová studie

  - konzultace s dotčenými orgány a ostatními organizacemi vč. záznamu o předjednání

  - zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky 503/2006 Sb.

  - zpracování záborového elaborátu

  - odhad investičních nákladů

# 1.3 Projednání DÚR

  - závazná stanoviska dotčených orgánů

  - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

  - vyjádření jiných organizací

# 1.4 Zajištění územního rozhodnutí

  - zapracování stanovisek a vyjádření do dokumentace

  - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle náležitostí vyhl. 503/2006 Sb.

  - zveřejnění informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle par. 87 stavebního zákona

  - účast při územním řízení

  - obstarání rozhodnutí o umístění stavby

# 1.5 Zajištění povolení kácení dřevin

  - zpracování dokumentace

  - závazná stanoviska dotčených orgánů

  - podání žádosti o povolení kácení

  - účast při správním řízení

  - obstarání rozhodnutí o povolení kácení

# 1.6 Zajištění povolení připojení na komunikace

  - zpracování dokumentace

  - závazná stanoviska dotčených orgánů

  - podání žádosti o povolení připojení na komunikaci

  - účast při správním řízení

  - obstarání rozhodnutí o povolení připojení na komunikaci

# 1.7 Dokumentace pro stavební povolení

  - provedení analýzy a vyhodnocení výsledků z předchozí fáze dokumentace a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení

  - rozčlenění dokumentace na jednotlivé celky pro samostatná správní řízení

    - stavební řízení na hlavní objekt / objekty

    - stavební řízení na komunikace a inženýrské sítě

    - vodoprávní řízení

    - stavební řízení – připojení na distribuční kabely NN

    - stavební řízení – horkovodní a teplovodní rozvody

    - další specifická řízení vzhledem k charakteru stavby

  - vypracování dokumentace pro jednotlivá stavební řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. – návrh:

    - stavebně technického řešení

    - mechanické odolnosti a stability

    - požární bezpečnosti

    - hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí

    - bezpečnosti při užívání

    - ochrany proti hluku

    - úspor energií a ochrany tepla

    - řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

    - ochrany stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

    - ochrany obyvatelstva

    - odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

    - zásobování vodou

    - zásobování energiemi

    - řešení dopravy

    - povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

    - elektronické komunikace

  - zapracování jednotlivých podmínek a připomínek z dílčích stanovisek a vyjádření

  - zapracování podmínek ÚR

  - návrh organizace výstavby a DIO

  - konzultace s dotčenými orgány a ostatními organizacemi vč. záznamu o předjednání

  - předběžná specifikace, výkaz výměr a rozpočet nákladů

# 1.8 Projednání DSP

  - závazná stanoviska dotčených orgánů

  - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

  - vyjádření ostatních organizací

  - spolupráce při přípravě příslušných smluv

# 1.9 Zajištění stavebního povolení

  - zapracování stanovisek a vyjádření do dokumentace

  - podání žádostí o vydání jednotlivých stavebních povolení dle náležitostí vyhlášky 499/2006 Sb.

  - účast při stavebních řízení

  - obstarání stavebních povolení

# 1.10 Dokumentace pro provedení stavby

  - provedení analýzy a vyhodnocení výsledků z předchozí fáze dokumentace a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby

  - vypracování dokumentace pro jednotlivé stavební objekty či provozní soubory dle vyhlášky 499/2006 Sb.

  - zapracování jednotlivých podmínek a připomínek z dílčích stanovisek a vyjádření

  - zapracování podmínek SP

  - podrobná specifikace, výkaz výměr a položkový rozpočet nákladů

# 1.11 Dokumentace pro zadání stavby dodavateli

  - vypracování samostatné dokumentace pro výběr zhotovitele; v případě, že dokumentace pro provedení stavby slouží jako podklad pro výběrové řízení vypracování analýzy a vyhodnocení zda je dokumentace v dostatečném rozsahu

  - v koordinaci s investorem vypracování zadávacích podmínek pro zpracování nabídky v obsahovém složení:

    - Identifikační údaje o zakázce

    - Obecné informace o zakázce

    - Obecné podmínky provádění stavby

    - Závazné podmínky provádění stavby

    - Organizace při provádění výstavby

    - Harmonogram provádění stavby

    - Podmínky protokolárního předání staveniště zhotoviteli

    - Podmínky předání a převzetí dokončeného díla

  - vypracování orientačního etapového harmonogramu provádění stavby

  - dle finální dokumentace pro provedení stavby zpracování dokumentace zásad organizace výstavby (ZOV)

  - „slepá“ podrobná specifikace, výkaz výměr a „slepý“ položkový rozpočet nákladů

  - doložení stavebního povolení

  - doložení stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných ke stavebnímu povolení

  - zpracování návrhu smlouvy o dílo

# 1.12 Autorský dozor

# 1.13 Spolupráce při zhodnocení akce

# Z výše uvedené specifikace předmětu plnění budou ke každé jednotlivé stavební akci vybrány pouze podmínky s ní související.